АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ-ИШИМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  | с. Усть-Ишим | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.12.20011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", руководствуясь Уставом Усть-Ишимского муниципального района Омской области, постановляю:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Усть-Вода" по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2025 – 2029 годы согласно Приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Усть-Ишимского муниципального района Омской области (В.С. Квашук).

И.о. Главы муниципального района						 В.С. Квашук

Квашук В.С.

(38150) 2-15-00

Утверждено Постановлением Администрации Усть-Ишимского муниципального района

Омской области

от                 №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Усть-Вода" по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории

Усть-Ишимского муниципального района Омской области

на 2025 – 2029 годы.

1. Общие положения.

1.1. Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Усть-Вода" (далее – МУП "Усть-Вода"") по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2025 – 2029 годы (далее – техническое задание) разработано на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения";

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей";

- Решения Совета Усть-Ишимского муниципального района от 17.11.2009 N 194 "Об утверждении Генерального плана Слободчиковского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области";

- Решения Совета Усть-Ишимского муниципального района от 26.11.2009 N 213 "Об утверждении Генерального плана Усть-Ишимского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области";

- Решения Совета Усть-Ишимского муниципального района от 18.12.2009 N 170 "Об утверждении Генерального плана Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области";

- постановлением Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 04.05.2016 № 174-п "Об утверждении схем водоснабжения сельских поселений Усть-Ишимского муниципального района Омской области";

- распоряжением Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 06.12.2016 № 415-р "Об определении гарантирующей организации и установлении зоны ее деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области";

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода и водоснабжения населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года № 24.

1.2. Заказчик: Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

1.3. Разработчик технического задания: Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

1.4. Разработчик инвестиционной программы: муниципальное унитарное предприятие Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Усть-Вода".

1.5. Техническое задание определяет цели и задачи инвестиционной программы МУП "Усть-Вода" по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2025 – 2029 годы (далее - инвестиционная программа), а также является основанием для разработки инвестиционной программы и расчета финансовых потребностей для ее реализации.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы: повышение надежности и качества питьевого водоснабжения за счёт мероприятий по ремонту, строительству и замене систем водоснабжения Усть-Ишимского муниципального района в соответствие с установленными требованиями на 2025-2029 годы.

2.2. Задачи разработки и реализации Инвестиционной программы:

- реконструкция и модернизация водозаборных и очистных сооружений водопровода, системы распределения воды и разводящих сетей;

- реконструкция насосных станций с заменой технологического оборудования;

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения энергозатрат при реализации основной деятельности;

- снижение аварийности и непроизводительных потерь ресурсов;

- снижение негативного воздействия производственной деятельности МУП "Усть-Вода" на окружающую среду за счет внедрения новых технологий очистки воды и стоков, а также санации системы водоснабжения;

- повышение доступности услуг по водоснабжению для потребителей, в том числе строительство новых сетей холодного водоснабжения для территорий перспективной застройки муниципального района;

- 2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели.

3 .1. Целевые индикаторы:

- показатели качества поставляемых услуг водоснабжения;

- доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям.

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту,

- по железу не более 0,3 мг/дм3;

- по аммиаку (по азоту) не более 2 мг/дм3;

- по мутности не более 2,5 мг/дм3;

- по цветности снижение на 30 град.;

- снижение процента неудовлетворенных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

4. Срок разработки, рассмотрения, согласования и утверждения

проекта инвестиционной программы.

4.1. Срок разработки инвестиционной программы - в течении трех месяцев с момента утверждения технического задания.

- разработчик инвестиционной программы - не определён.

4.2. Требования к инвестиционной программе

При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы;

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации, действующей сметной нормативной базы (государственные элементы нормы, федеральные единичные расценки).

- выполнить предварительный расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

- наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в соответствии с п. 2 Перечня показателей надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утверждённых Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 4 апреля 2014 г. N 162/пр., отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

- перечень мероприятий по подготовке проектной документации,  строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

- мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

- график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;

- плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

- сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

- расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

- предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;

- планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы.

4.3. Администрация Усть-Ишимского муниципального района в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование рассматривает проект инвестиционной программы на соответствие техническому заданию и требованиям, указанных в Приказе Минрегиона Российской Федерации от 10 октября 2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", а также на предмет того, что в результате реализации планов мероприятий целевые показатели деятельности регулируемой организации не будут достигнуты и (или) реализация таких планов возможна при меньшем уровне затрат (в том числе за счет использования других технологий).

4.4. Администрация Усть-Ишимского муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" вправе привлекать к рассмотрению инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

4.5. Рассмотрение и согласование инвестиционной программы МУП "Усть-Вода" в Администрации Усть-Ишимского муниципального района, расчет необходимых финансовых потребностей для её реализации, а также расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения МУП "Усть-Вода" осуществляется в течение 30 дней с момента представления.

- 5. Характеристика существующего состояния

централизованных систем холодного водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Усть-Ишимского муниципального района осуществляется с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, которые включает в себя:

- 56 артезианских скважин;

- 11 водозаборов: Большебичинское сельское поселение – с. Большая Бича, п. Малая Бича;

Большетавинское сельское поселение – с. Большая Тава;

Загваздинское сельское поселение – с. Загваздино, д. Саургачи;

Кайлинское сельское поселение – с. Кайлы;

Слободчиковское сельское поселение – с. Слободчики;

Усть-Ишимское сельское поселение – с. Усть-Ишим;

Утускунское сельское поселение – с. Утускун, п. Аксеново;

Ярковское сельское поселение – с. Ярково с насосными станциями 2-го подъема;

- 43 водонапорных башни, из них Рожневского - 18;

- уличные водоразборные колонки в количестве 215 единиц;

- пожарные гидранты в количестве 33 единиц;

- водораспределительные сети диаметром от 40 до 150 мм протяженностью 63,644 км.

Износ основных фондов централизованных систем холодного водоснабжения составляет от 5 до 100 процентов. Состояние конструкций централизованных систем холодного водоснабжения в целом удовлетворительное: износ сооружений составляет в среднем от 50 до 95 процентов, оборудования - от 5 до 80 процентов. Свыше 95 процентов водопроводных сетей, находящихся на балансе МУП "Усть-Вода", имеют износ 32,94 процента, из них 31,24 процента - сетей водопровода исчерпали свой баланс.

Протяженность водопроводных сетей, подлежащих замене, реконструкции, составляет 21,0 км.

Действующие централизованные системы холодного водоснабжения не позволяют полностью обеспечить спрос на услуги холодного водоснабжения в существующих неподключенных, строящихся и реконструируемых объектах капитального строительства на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

Для обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения, обеспечения качества и надежности холодного водоснабжения существующих абонентов, снижения уровня износа сетей и сооружений необходимо осуществить реконструкцию сетевых объектов и сооружений на них и головных сооружений водопровода.

Требуется ежегодно осуществлять реконструкцию (замену) водопроводных сетей в объеме 5 процентов общей протяженности.

- 6. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции

и модернизации объектов централизованных систем холодного

водоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведен в Приложении N 2 к настоящему техническому заданию.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения, реализуемых за счет прочих источников, приведен в Приложении N 5 к настоящему техническому заданию.

Результатом реализации мероприятий является достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности функционирования объектов централизованных систем холодного водоснабжения Усть-Ишимского муниципального района. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения с указанием показателей, достигаемых в результате реализации каждого мероприятия, приведены в Приложениях N N 3, 6 к настоящему техническому заданию.

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в Приложении N 7 к настоящему техническому заданию.

- 7. Перечень объектов капитального строительства абонентов,

которые необходимо подключить к централизованным системам

холодного водоснабжения.

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного водоснабжения или водоотведения, приведен в Приложении N 4 к настоящему техническому заданию.

Расчет холодного водоснабжения и водоотведения выполнен согласно Своду Правил СП 30.13330.2012 Актуализированная версия СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".

8. Источники финансирования инвестиционной программы.

8.1.Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МУП "Усть-Вода" в том числе прибыль, направленная на инвестиции, амортизационные отчисления;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы;

инвестиционная надбавка к тарифу для потребителей;

- прочие источники.

8.2. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

8.3. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

8.4. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

9. Подготовка проекта инвестиционного договора.

9.1. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учёта реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

9.2. Координировать работы по инвестиционной программе с Администрацией Усть-Ишимского муниципального района Омской области.

9.3. Инвестиционная программа должна быть разработана со сроком реализации не менее трех лет.

9.4. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребителей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение направить в орган регулирования, после согласования с Администрацией Усть-Ишимского муниципального района.

9.5. Срок реализации инвестиционной программы 2025-2029 годы.

10. Порядок внесения изменений в техническое задание.

10.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области или по инициативе МУП "Усть-Вода".

10.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2018-2030 гг.

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Усть-Ишимского муниципального района и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

10.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

10.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП "Усть-Вода", заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе Усть-Ишимского муниципального района, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

11. Форма предоставления инвестиционной программы.

11.1. Проект инвестиционной программы представляется для согласования в Администрацию Усть-Ишимского муниципального района на бумажном носителе в 1экз. и на электронном носителе.

- Приложение N 1

к техническому заданию на разработку инвестиционной

программы муниципального унитарного предприятия

"Усть-Вода" по реконструкции,

модернизации, строительству объектов централизованных

систем холодного водоснабжения Усть-Ишимского

муниципального района Омской области на 2025 - 2029 годы

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей надежности, качества и энергетической

эффективности объектов централизованных систем холодного

водоснабжения в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

| N п/п | Наименование показателя | Период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 факт | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - 1. Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производ- ственного контроля качества питьевой воды, % | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
| - 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных техно- логических нарушений на объектах в год, ед./км | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,1 |
| - 3. Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 29,0 | 28,0 | 27,5 | 27,0 | 26,5 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | 0,214 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

- Приложение N 2

к техническому заданию на разработку инвестиционной

программы муниципального унитарного предприятия

"Усть-Вода" по реконструкции,

модернизации, строительству объектов централизованных

систем холодного водоснабжения Усть-Ишимского

муниципального района Омской области на 2025 - 2029 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| N п/п | Мероприятия | Местоположение/адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрение технологии применения продуктов мембранного электролиза поваренной соли взамен технологии, использующей жидкий хлор в процессе обеззараживания природной питьевой воды, на водозаборе в с. Усть-Ишим. Выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) | Октябрьская ул., д. 50а с. Усть-Ишим, Усть-Ишимский район, Омская обл. | 2025 - 2029 |
| 2 | Реконструкция резервуаров чистой воды и насосной станции на водозаборе с. Усть-Ишим. Выполнение СМР | Октябрьская ул., д. 50а с. Усть-Ишим, Усть-Ишимский район, Омская обл. | 2025 - 2029 |
| 3 | Ремонт двух артезианских скважин № 51-1089, № б/н. Выполнение локального сметного расчета, СМР | Октябрьская ул., д. 50а с. Усть-Ишим, Усть-Ишимский район, Омская обл. | 2025 - 2029 |
| 4 | Реконструкция насосной станции водозабора с. Усть-Ишим. Выполнение проектно-изыскательных работ (далее-ПИР) с модернизацией насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР | Октябрьская ул., д. 50а с. Усть-Ишим, Усть-Ишимский район, Омская обл. | 2025 - 2029 |
| 5 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Усть-Ишим Выполнение локального сметного расчета, СМР. | Агалакова ул., д. 42а с. Усть-Ишим, Усть-Ишимский район, Омская обл. | 2025 - 2029 |
| 7 | Ремонт артезианской скважины в д. Летние. Выполнение локального сметного расчета, СМР. | д. Летние, Усть-Ишимский район, Омская обл. | 2025 - 2029 |
| 8 | Ремонт артезианской скважины в д. Тюрметяки. Выполнение локального сметного расчета, СМР. | д. Тюрметяки, Усть-Ишимский район, Омская обл. | 2025 - 2029 |
| 9 | Ремонт 3 –х водонапорных башен в п. Скородум. Выполнение обследования и локального сметного расчета, СМР. | п. Скородум, Усть-Ишимский район, Омская обл., | 2025 - 2029 |
| 10 | Ремонт водонапорной башни в с. Слободчики. Выполнение СМР. | Молодежная ул., 23 с. Слободчики, Усть-Ишимский район, Омская обл., | 2025 - 2029 |
| 11 | Ремонт водопроводной магистрали методом прокола с. Орехово Д-50 мм. | с. Орехово, ул. Береговая, Усть-Ишимский район, Омская обл., | 2025 - 2029 |
| 12 | Строительство новой магистрали с. Усть-Ишим. Разработка ЛСР Д-100 мм. | Ул. Строителей, ул. 60 лет ВЛКСМ, с. Усть-Ишим, Усть-Ишимский район, Омская обл., | 2025 - 2029 |

- Приложение N 3

к техническому заданию на разработку инвестиционной

программы муниципального унитарного предприятия

"Жилищно-коммунальный комплекс" по реконструкции,

модернизации, строительству объектов централизованных

систем холодного водоснабжения Усть-Ишимского

муниципального района Омской области на 2021 - 2024 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

надежности, качества и энергетической эффективности мероприятий по строительству, реконструкции

и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| N п/п | Мероприятия | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопро- водной сети, не соответствую- щих установ- ленным требо- ваниям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м |
| 1 | Внедрение технологии применения продуктов мембранного электролиза поваренной соли взамен технологии, использующей жидкий хлор в процессе обеззараживания природной питьевой воды, на водозаборе в с. Усть-Ишим. Выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) | 30 | не влияет | не влияет | не влияет | не влияет |
| 2 | Реконструкция резервуаров чистой воды и насосной станции на водозаборе с. Усть-Ишим. Выполнение СМР | не влияет | 0,12 | не влияет | 0,22 | не влияет |
| 3 | Ремонт двух артезианских скважин № 51-1089, № б/н. Выполнение локального сметного расчета, СМР | 30 | 0,12 | не влияет | 0,22 | не влияет |
| 4 | Реконструкция насосной станции водозабора с. Усть-Ишим. Выполнение проектно-изыскательных работ (далее-ПИР) с модернизацией насосного оборудования. Выполнение ПИР, СМР | 30 | 0,12 | 29,0 | 0,22 | 0,9 |
| 5 | Капитальный ремонт водонапорной башни в с. Усть-Ишим Выполнение локального сметного расчета, СМР. | 10 | 0,12 | 10,0 | 0,12 | 0,45 |
| 6 | Реконструкция сетей водоснабжения водопровода Д=100 мм от здания водозабора, Октябрьская, 50 до колодца на пересечении с улицей Комсомольская в с. Усть-Ишим, протяженностью 250 м. Выполнение ПИР, СМР. | 30 | 0,12 | 29,0 | не влияет | не влияет |
| 7 | Вывод из эксплуатации водонапорной башни на ул. Комсомольская в с. Усть-Ишим | 0 | не влияет | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ремонт артезианской скважины в д. Летние. Выполнение локального сметного расчета, СМР. | 10 | 0,12 | не влияет | 0,22 | не влияет |
| 9 | Ремонт артезианской скважины в д. Тюрметяки. Выполнение локального сметного расчета, СМР. | 10 | 0,12 | не влияет | 0,22 | не влияет |
| 10 | Ремонт водонапорной башни в п. Скородум. Выполнение обследования и локального сметного расчета, СМР. | не влияет | 0,1 | не влияет | не влияет | не влияет |
| 11 | Ремонт сетей водоснабжения водопровода Д=63 мм по улице Центральная, Заводская в с. Слободчики, д. Кушмы, протяженностью 500 м. Выполнение СМР. | 10 | 0,1 | 10, | не влияет | не влияет |
| 12 | Ремонт водонапорной башни в с. Слободчики. Выполнение СМР. | не влияет | 0,1 | не влияет | не влияет | не влияет |

- Приложение N 4

к техническому заданию на разработку инвестиционной

программы муниципального унитарного предприятия

"Жилищно-коммунальный комплекс" по реконструкции,

модернизации, строительству объектов централизованных

систем холодного водоснабжения Усть-Ишимского

муниципального района Омской области на 2021 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства, которые необходимо

подключить к централизованным системам холодного

водоснабжения Усть-Ишимского муниципального района

| N п/п | Мероприятия | Водоснабжение |  |  | Срок подключения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нагрузка, куб.м/сут | Диаметр, мм | Протяженность, м |  |
| 1 | Строительство внеплощадочных сетей к зданию бюджетного учреждения культуры Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Усть-Ишимский межпоселенческий Центр культуры и досуга" по улице Октябрьская, 56 с. Усть-Ишим | 10 | 110 | 40 | 2021 |

- Приложение N5

к техническому заданию на разработку инвестиционной

программы муниципального унитарного предприятия

"Жилищно-коммунальный комплекс" по реконструкции,

модернизации, строительству объектов централизованных

систем холодного водоснабжения Усть-Ишимского

муниципального района Омской области на 2021 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем холодного водоснабжения,

реализуемых за счет прочих источников

| N п/п | Мероприятия | Местоположение/адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция водопроводных сетей с установкой очистных сооружений в с. Усть-Ишим. Выполнение проектно-изыскательский работ, строительно-монтажных работ (далее - СМР) | с. Усть-Ишим, Омская обл., Кооперативная ул., Советская ул., Горького ул., Победы ул., Школьная ул., | 2024 - |

Приложение N 6

к техническому заданию на разработку инвестиционной

программы муниципального унитарного предприятия

"Жилищно-коммунальный комплекс" по реконструкции,

модернизации, строительству объектов централизованных

систем холодного водоснабжения Усть-Ишимского

муниципального района Омской области на 2021 - 2024 годы

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения,

реализуемых за счет прочих источников

| N п/п | Мероприятия | Показатели надежности 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений, иных технологических нарушений на объектах, ед./км | Доля потерь воды в централизован- ных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей с установкой очистных сооружений в с. Усть-Ишим. Выполнение проектно-изыска- тельский работ, строительно- монтажных работ (далее - СМР) | 0,9 | 0,12 | 10 | 0,13 | 0,13 |

- Приложение N 7

к техническому заданию на разработку инвестиционной

программы муниципального унитарного предприятия

"Жилищно-коммунальный комплекс" по реконструкции,

модернизации, строительству объектов централизованных

систем холодного водоснабжения Усть-Ишимского

муниципального района Омской области на 2021 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения

и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного

характера и террористических актов, по предотвращению

возникновения аварийных ситуаций, снижению риска

и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| п/п | Мероприятия | Местоположение /адрес | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопроводного колодца № 1 и запорной арматуры Д=100 мм на ул. Садовая. Выполнение СМР. | Садовая, ул., с. Усть-Ишим, Омская обл., | 2021 |
| 2 | Ремонт водопроводного колодца № 6 и запорной арматуры Д=100 мм на ул. Кооперативная. Выполнение СМР. | Кооперативная, ул., с. Усть-Ишим, Омская обл., | 2021 |
| 3 | Ремонт водопроводного колодца № 11 и запорной арматуры Д=100 мм на ул. Кооперативная. Выполнение СМР. | Кооперативная, ул., с. Усть-Ишим, Омская обл., | 2021 |
| 4 | Ремонт водопроводного колодца № 13 и запорной арматуры Д=100 мм на ул. Кооперативная. Выполнение СМР. | Кооперативная, ул., с. Усть-Ишим, Омская обл., | 2021 |
| 5 | Ремонт водопроводного колодца № 22 и запорной арматуры Д=100 мм на ул. Кооперативная. Выполнение СМР. | Советская, ул., с. Усть-Ишим, Омская обл., | 2021 |
| 6 | Ремонт водопроводного колодца № 24 и запорной арматуры Д=100 мм на ул. Кооперативная. Выполнение СМР. | Советская, ул., с. Усть-Ишим, Омская обл., | 2021 |
| 7 | Ремонт водопроводного колодца № 25 и запорной арматуры Д=100 мм на ул. Кооперативная. Выполнение СМР. | Горького, ул., с. Усть-Ишим, Омская обл., | 2021 |
| 8 | Ремонт водопроводного колодца № 31 и запорной арматуры Д=100 мм на ул. Кооперативная. Выполнение СМР. | Октябрьская, ул., с. Усть-Ишим, Омская обл., | 2021 |
| 9 | Ремонт водопроводного колодца № 32 и запорной арматуры Д=100 мм на ул. Кооперативная. Выполнение СМР. | Октябрьская, ул., с. Усть-Ишим, Омская обл., | 2021 |