Приложение № 1

к конкурсной документации

№          от "        "                           г.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Усть-Ишимского муниципального района Омской области

________________________ А.С. Седельников

646580, Омская область, Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, ул. Советская, 33 тел. 8(38150)21700

"___" ____________ 2024 г.

Акт

О состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: с. Усть-Ишим, ул. Кароя Балога, д. 1;

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии): 55:30:010903:73;

3. Серия/ тип постройки: 1-335/многоквартирный;

4. Год постройки: 1993;

5. Степень износа по данным государственного технического учета: 30 %;

6. Степень фактического износа: 30 %;

7. Год последнего капитального ремонта: не установлен;

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: не имеется;

9. Количество этажей: 3;

10. Наличие подвала: да;

11. Наличие цокольного этажа: нет;

12. Наличие мансарды: нет;

13. Наличие мезонина: нет;

14. Количество квартир: 32;

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 0;

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодным для проживания: не имеется;

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодным для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодным для проживания): не имеется;

18. Строительный объем: 5196 м3;

19 Площадь:

а) общая площадь многоквартирного дома: 1359,9 м2;

б) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1437.5 м2;

в) жилых помещений (общая площадь квартир): 815 м2;

г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) - 0 м2;

д) помещения общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) – 773.1 м2 (подвальное помещение);

20. Количество лестниц: 3;

21. Уборочная площадь лестниц

(включая межквартирные лестничные площадки): 145,8 м2;

22.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 597,2  м2;

23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: границы не установлены в соответствии законодательством;

24. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии): отсутствует;

II. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного строения

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонные блоки с кирпичным цоколем | Удовлетворительное, износ - 30% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Панельные | Удовлетворительное, износ 30% |
| 3. Перегородки | Панельные | Удовлетворительное, износ 25% |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Панельные, гипсокартон | Удовлетворительное, износ 25% |
| 5. Крыша | Профнастил | Удовлетворительное, износ 50% |
| 6. Полы | Панельные | Удовлетворительное, износ 25% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Пластиковые | Удовлетворительное, износ 30% |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка, обои | Удовлетворительное, износ 30% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование вентиляция (другое) | Продухи в тех.подполье, вентиляционные отверстия | Удовлетворительное, износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление печи калориферы АГВ (другое) | Электрическое отопление, водопровод, канализация, электроосвещение | Удовлетворительное, износ 40% |
| 11. Крыльцо | Имеется | Удовлетворительное, износ 15% |

_________________________ В.С. Квашук

_________________________ О.В. Резанова

_________________________ М.С. Сафина

_________________________ В.Х. Гватуа (по согласованию)